## Taulukko
Anturi | Ilmanpaine normaali olossa (mbar) |  |  | 993.7 | 99370 | Pa
| Referenssi normaali olossa (kPa) |  |  | -0.1 | -100 | Pa
| Jännite anturille (V) |  |  | 5.05 |  |  | Näistä en varma (H ja I sarake)
Paine | Mitattu |  | Absoluuttipaine |  |  |  | Kaavalla | Ero
Referenssistä | Jännite | [5 empty] | Laskettu | Prosentti
kPa | mV |  | Pa | mbar | PSI |  | Paine
9 | 136.8 |  | 108470 | 1084.7 | 15.7323 |  | 1084.2329 | 0.043059
8.6 | 136.3 |  | 108070 | 1080.7 | 15.6743 |  | 1080.21 | 0.04534
6.4 | 133.7 |  | 105870 | 1058.7 | 15.3552 |  | 1059.2908 | -0.055806
6 | 133.2 |  | 105470 | 1054.7 | 15.2972 |  | 1055.2679 | -0.053844
4.5 | 131.3 |  | 103970 | 1039.7 | 15.0796 |  | 1039.9808 | -0.027007
4.2 | 131 |  | 103670 | 1036.7 | 15.0361 |  | 1037.567 | -0.083634
3.3 | 129.7 |  | 102770 | 1027.7 | 14.9056 |  | 1027.1074 | 0.057659
3 | 129.4 |  | 102470 | 1024.7 | 14.862 |  | 1024.6937 | 0.00061661
2.3 | 128.5 |  | 101770 | 1017.7 | 14.7605 |  | 1017.4524 | 0.024327
2.1 | 128.3 |  | 101570 | 1015.7 | 14.7315 |  | 1015.8433 | -0.014104
1.7 | 127.8 |  | 101170 | 1011.7 | 14.6735 |  | 1011.8203 | -0.011894
1.5 | 127.6 |  | 100970 | 1009.7 | 14.6445 |  | 1010.2112 | -0.050625
1.2 | 127.2 |  | 100670 | 1006.7 | 14.601 |  | 1006.9928 | -0.029087
0.9 | 126.8 |  | 100370 | 1003.7 | 14.5575 |  | 1003.7745 | -0.0074209
0.7 | 126.5 |  | 100170 | 1001.7 | 14.5285 |  | 1001.3607 | 0.033869
0.5 | 126.3 |  | 99970 | 999.7 | 14.4994 |  | 999.7516 | -0.0051577
-0.1 | 125.5 |  | 99370 | 993.7 | 14.4124 |  | 993.3149 | 0.038756
-4 | 120.8 |  | 95470 | 954.7 | 13.8468 |  | 955.4994 | -0.083734
-4.3 | 120.4 |  | 95170 | 951.7 | 13.8033 |  | 952.2811 | -0.061056
-5.7 | 118.6 |  | 93770 | 937.7 | 13.6002 |  | 937.7986 | -0.01051
-6.2 | 118 |  | 93270 | 932.7 | 13.5277 |  | 932.971 | -0.02906
-8.3 | 115.3 |  | 91170 | 911.7 | 13.2231 |  | 911.2473 | 0.049659
-9 | 114.6 |  | 90470 | 904.7 | 13.1216 |  | 905.6152 | -0.10116
-11.9 | 110.8 |  | 87570 | 875.7 | 12.701 |  | 875.041 | 0.075259
-12.9 | 109.6 |  | 86570 | 865.7 | 12.5559 |  | 865.3859 | 0.036278
-17.2 | 104.1 |  | 82270 | 822.7 | 11.9323 |  | 821.1338 | 0.19037
-18.7 | 102.5 |  | 80770 | 807.7 | 11.7147 |  | 808.2604 | -0.069387
-24.9 | 94.6 |  | 74570 | 745.7 | 10.8155 |  | 744.6983 | 0.13433
-26.8 | 92.3 |  | 72670 | 726.7 | 10.5399 |  | 726.1928 | 0.069792
-35.9 | 81 |  | 63570 | 635.7 | 9.2201 |  | 635.2748 | 0.066892
-38.7 | 77.6 |  | 60770 | 607.7 | 8.814 |  | 607.9189 | -0.03602
-51.7 | 61.2 |  | 47770 | 477.7 | 6.9285 |  | 475.967 | 0.36277
-55.7 | 56.6 |  | 43770 | 437.7 | 6.3483 |  | 438.9561 | -0.28699
-74.6 | 32.8 |  | 24870 | 248.7 | 3.6071 |  | 247.465 | 0.49657
-78.3 | 28.4 |  | 21170 | 211.7 | 3.0705 |  | 212.0633 | -0.17161
-80.3 | 26.1 |  | 19170 | 191.7 | 2.7804 |  | 193.5579 | -0.96915
[7 empty] | Keskihaj. | 0.21066
jännite x-akseli, paine y-akseli
| 8.0458 | mbar/mV |  | 0.1167 | PSI/mV
| -16.4387 | mbar | (offset)
jännite y-akseli, paine x-akseli
| 0.12429 | mV/mbar |  | 8.5692 | mV/PSI
| 2.0441 | mV | (offset)
Laskuri - Laskee paineen arvoista
| Syöttö | Mitattu | Paine
| 5.05 | 81 | 635.2748